- 吉林省地方标准

- 《消防应急救援训练楼设置要求》

- 编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准任务来源于吉林省市场监督管理厅关于下达2019年度第二批吉林省地方标准制修订项目计划的通知所下达的地方标准任务。

本标准任务计划编号DBXM/17—2019，计划名称《消防应急救援训练楼设置要求》。

（二）起草单位

起草单位:长春市消防救援支队。

二、制（修）订标准的必要性和目的

建设消防应急救援训练楼，是消防救援队伍适应新形势新职能新任务需要，推动消防应急救援队伍向“全灾种、大应急”职能转变，满足应急救援人员训练能够贴近实战，提高实战中对建筑火灾扑救效率，保障人身财产安全，减少火灾危害，提供了保障。

为便于有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程按章、节、条顺序编制了条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

本修订规程是通过搜集、整理各类建筑消防设施相关国家标准、行业标准，结合灭火救援工作实际，规定了各种建（构）筑消防设施训练设置要求，从而提升建（构）筑设施训练安全。

三、主要起草过程

1、成立标准起草组

2019年4月～2020年4月，长春市消防救援支队接到吉林省地方标准《消防应急救援训练楼设置要求》编制制定任务后，立即成立了标准起草组，明确了具体要求和时间进度安排，确定了标准起草组的组长和成员。

本标准编写组的组长由王星担任，参与人员涉及消防防火、灭火等多个领域，以确保本标准的实用性和可操作性。

2、查询国内外相关标准和文献资料

2020年4月～8月，起草组成员检索、查询、搜集国内外相关标准，搜集了消防应急救援训练楼设置要求相关的各种标准。

3、标准制定技术路线确认和验证

2020年8月～11月，起草组组织召开了课题论证会，确保相关的技术内容或项目方法科学合理、符合实际。

4、编写标准征求意见稿

2020年10月～11月，起草组对《消防应急救援训练楼设置要求》进行了标准征求意见稿及编制说明的编制工作。

5、征求意见和意见处理情况

2020年11月，起草组对《消防应急救援训练楼设置要求》在全市范围内广泛征求意见，发送“征求意见稿”的单位有10家社会单位，对专家提出的意见进行了验证，并形成了征求意见汇总表。在征求意见的10家单位和专家中，共收到反馈意见17条，其中采纳17条。起草组对征求意见资料进行汇总并对征求意见稿进行完善，于11月份底完成标准送审稿。

6、形成报批稿情况

2020年11月召开了标准送审稿审查会，来自（注“吉林省建苑设计集团、吉林省消防救援总队、吉林省标准研究院等单位的5位专家出席会议”代修改内容），并组成标准审查专家组。与会专家对该规范文本进行了逐章逐条地审查，并提出了修改意见。标准起草工作组根据专家提出的修改意见和建议，对送审稿作进—步修改和完善，形成报批稿，并报省市场监督管理厅批准发布。

四、制（修）订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本标准，在编写格式上符合GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

本项地方标准编制主要依据的是 《消防培训基地训练设施建设标准》（GA 623—2006）、《城市消防站设计规范》（GB 51054—2014）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《消防训练基地建设标准》（建标190—2018）、 《网栅隔断式烟热训练室其他技术要求》（GA942-2011）、《消防应急救援 技术训练指南》（GB/T 29175—2012）、《消防应急救援 通则》（GB/T 29176—2012）、《消防应急救援  训练设施要求》（GB/T 29177—2012）、《消防应急救援  作业规程》（GB/T 29179—2012），填补了省内无此类地方标准的空白。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

（一）标准名称

标准名称为《消防应急救援训练楼设置要求》。

（二）标准主要内容说明

制订后的《消防应急救援训练楼设置要求》规定了消防应急救援训练楼建设的范围、规范性引用文件、术语和定义、建设原则、组成与设置、设施管理、建设项目要求的内容。

主要制订内容为：

1、对“前言”一章明确了地方性标准起草应遵循的规则标准、归口部门、起草单位、主要起草人等。

2、在“范围”一章中界定了标准适用范围和消防应急训练楼的建设标准、功能组成和项目建设要求等。

3、在“术语和定义”一章中明确了引用的规范标准和界定消防应急训练楼的定义，适应消防灭火救援实战的要求，推动消防救援队伍向“全灾种、大应急”职能转变，开展实战化训练需要。

4、在“建设原则”一章中在综合利用场地、训练配套设施设置、建设资金来源渠道、训练设施的安全保障、设施建设环保等方面给予建设意见和知道方法。

5、在“组成与设置”一章中规范了消防应急训练楼设施建设的组成和训练楼配套设施、配套训练设施的种类进行功能分类。

6、在“设施管理”一章中规范了消防应急训练楼设施的日常管理、维护保养、安全防护的要求。

7、在“建设项目要求”一章中规范了消防应急训练楼、训练楼配套设施、训练楼配套训练设施建设的构成和功能、建设要求、安全要求等。

六、重大分歧意见的处理依据和结果

无重大分歧意见。

七、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

无。

八、贯彻标准的措施建议九、贯彻标准的措施建议(包括技术措施、管理措施、实施方案等内容)

本标准适用于消防救援站、专职消防站和消防训练基地等消防救援队伍的训练设施，训练楼的建设是消防救援队伍满足灭火与应急救援专业技能训练的实用性、实战性需要，是实战化、职业化训练的硬件基础，

九、预期效益分析

预计经过地标宣贯，将有效提升消防员体、技能、操法训练的提升，提高实战中对建筑火灾扑救效率，减少火灾造成的危害损失。

十、参考文献及其他需要说明的事项

无。

《消防应急救援训练楼设置要求》标准起草小组

2020年11月11日