ICS 91.100.30

Q14

DB22

吉林省地方标准

DB 22/ T XXXXX—2021

再生骨料混凝土预制构件生产技术规程

Code for production of precast recycled aggregate concrete member

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

吉林省市场监督管理厅   发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由吉林省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：吉林省圣翔建材集团有限公司、深圳大学、香港理工大学、青岛理工大学。

本文件主要起草人：寇世聪、明臣、邢锋、潘智生、朱亚光、张楸雨、孙广会、徐培蓁、苗吉军、侯东帅、万小梅、田砾、吴春然、王鹏刚、孙宇雁、崔岩、何金、宋卓、戴永旭。

再生骨料混凝土预制构件生产技术规程

范围

本文件规定了再生骨料混凝土预制构件的术语和定义、生产、标志、储存与成品保护、质量检验、信息化管理以及安全管理与环境保护。

本文件适用于再生骨料混凝土预制构件的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB 50017 钢结构设计规范

GB 50046 工业建筑防腐蚀设计规范

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿粉

GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

JGJ 18 钢筋焊接及验收规程

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 63 混凝土拌合用水标准

JGJ 95 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

JGJ 107 钢筋机械连接技术规程

JGJ 114 钢筋焊接网混凝土结构技术规程

JGJ 256 钢筋锚固板应用技术规程

JGJ 355 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程

JGJ/T 240 再生骨料应用技术规程

JG/T 398 钢筋连接用灌浆套筒

JG/T 408 钢筋套筒灌浆连接用套筒灌浆料

JG/T 565 工厂预制混凝土构件质量管理标准

JC/T 3032 预制混凝土构件钢模板

YB/T 4262 钢筋混凝土用钢筋桁架

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 混凝土预制构件 Precast concrete elements

### 在工厂或现场预先制作的混凝土构件，简称预制构件。

### 钢筋连接用灌浆套筒 Grouting sleeve for steel connection

### 采用铸造工艺或机械加工工艺制造，可通过水泥基灌浆料的传力作用实现钢筋对接连接的金属套筒，简称灌浆套筒。

### 硅胶模 Silicon mold

### 硅胶模由聚氨酯弹性橡胶制成，具有高弹性及抗扰性，易脱模而不损坏混凝土表面，可以在混凝土表面准确复制不同造型、肌理、凹槽等。

### 磁力盒 Magnetic box

### 一种由高强力磁铁块、保护盒及压紧装置组成的器件，用来固定模具，替代 传统螺栓及定位销。

生产

生产工艺

再生骨料混凝土预制构件生产工艺流程见图1。

生产工艺流程

前期准备

生产场地中的原材料储存、钢筋制作、模具拼装、混凝土搅拌与浇筑、饰面加工等加工区域应以构件生产便利、流水顺畅为首要原则来设置。

根据施工企业的构件进场计划，预制构件生产企业应编制构件生产计划、加工方案、质量控制、成品保护、运输方案等，由技术负责人审批后生产车间根据生产任务单安排生产。

原材料进场后，材料部门应组织验收，包括收取料单、材料质保书及产品合格证，并对材料的生产厂家、产地、型号、规格、种类、数量及材料外观进行验收，设立专用台帐登记。同时应通知实验室取样，对进场材料进行复试。原材料进场验收合格后，方可进入堆场并分仓堆放，严禁混仓。

埋入灌浆套筒的预制构件生产前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验，当更换钢筋生产企业，或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验。接头工艺检验应符合现行行业标准JGJ355和JGJ107的规定。

构件生产企业的机械设备管理人员应对运行的机械设备进行日常巡检，发现有违反岗位纪律、机械运转异常、保养不良、事故隐患、记录不全等情况，应立即采取措施予以纠正或排除，并做好检查记录。

模具制作与拼装

模具制作

      - 模具设计应兼顾周转使用次数和经济性原则，合理选用模具材料，以标准化设计、组合式拼装、通用化使用为目标。在保证模具品质和周转次数的基础上，尽可能减轻模具重量，方便人工组装。

      - 模具构造应保证拆卸方便，连接可靠，定位准确，且应保证混凝土构件顺利脱模。

      - 模具底模可采用固定式钢模台，侧模宜采用钢材或铝合金。当预制构件造型或饰面特殊时，宜采用硅胶模与钢模组合等形式。

      - 钢模必须具有足够的承载力、刚度和稳定性，其设计及制造应符合行业标准JC/T3032的有关规定。

      - 铝模在加工厂成批投产前和投产后都应进行荷载试验，检验模板的强度、刚度和焊接质量等综合性能，经检验被评定为合格后，签发产品合格证方准出厂，并附说明书。

      - 硅胶模作为饰面底模时，制作尺寸可适当放大，待拼装完成后做最后裁边。

      - 模具经检查不能满足使用和质量要求时应禁止使用并做好登记手续。

模具拼装

      - 模具到厂定位后的精度必须复测，试生产实物预制构件的各项检测指标均在标准的允许偏差内，方可投入正常生产。

      - 侧模和底模应具有足够的刚度、强度和稳定性，并符合构件精度要求，且模具尺寸应符合表1的规定。

模具尺寸的允许偏差（mm）

| 检验项目及内容 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ≤6m | 1，-2 | 用钢尺量平行构件高度方向，取其中偏差绝对值较大处 |
|  | ＞6m 且≤12m | 2，-4 |  |
|  | ＞12m | 3，-5 |  |
| 截面 尺寸 | 墙板 | 1，-2 | 用钢尺测量两端或中部，取其中偏差绝对值较大处 |
|  | 其它构件 | 2，-4 |  |
| 对角线差 | 3 | 用钢尺量纵、横两个方向对角线 |
| 侧向弯曲 | L/1500 且≤5 | 拉线，用钢尺量测侧向弯曲最大处 |
| 翘曲 | L/1500 | 对角拉线测量交点间距离值 |
| 底模表面平整度 | 2 | 用 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 组装缝隙 | 1 | 用塞片或塞尺量 |
| 端模与侧模高低差 | 1 | 用钢尺量 |

L 为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸。

      - 侧模和底模的材料宜选用钢材，所选用的材料应有质量证明书或检验报告。

      - 模具与底模固定方式分为定位销加螺栓固定方式和磁力盒固定方式。当采用磁力盒固定模具时，应选择符合模具特征和生产厂规定的磁力盒规格及布置要求。

      - 模具每次使用后，应清理干净，和混凝土接触部分不得留有水泥浆和混凝土残渣。

      - 使用硅胶模作为饰面底模时，硅胶模宜固定在底模上。硅胶模尺寸宜比模具内净尺寸大1～2mm，使硅胶模周边与侧模挤紧。

      - 硅胶模每次使用后，应储存于干燥的室内空间；表面需覆盖一层深色或黑色的塑料膜或其他防水材料；表面不能长期放置重载、尖硬的物品。

      - 预制混凝土构件在钢筋骨架入模前，应在模具表面均匀涂抹脱模剂。用石材或面砖饰面的预制混凝土构件应在饰面入模前在非饰面层涂抹脱模剂，饰面与模具接触面不得涂抹脱模剂。艺术造型构件的硅胶造型模具应采用专用的脱模剂。

钢筋骨架制作与拼装

钢筋

      - 受力钢筋宜采用屈服强度标准值为300MPa、400MPa和500MPa的热轧钢筋。

      - 预制混凝土构件用钢筋进厂时钢筋应有产品合格证，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差等进行复试检验，检验结果应符合现行国家标准GB/T 1499.1 或GB/T 1499.2的相关规定。

      - 预制混凝土构件用点焊钢筋网应符合JGJ 114和JGJ 95 的有关规定。

      - 预制混凝土构件用钢筋桁架应符合现行行业标准YB/T 4262的要求。

      - 钢筋进厂后应按批次的品种、级别和直径分类堆放在采取防锈防蚀措施的地方，并注明产地、品种、级别、直径和质量检测状态等。

钢筋骨架制作

      - 钢筋骨架尺寸应准确，钢筋规格、数量、位置和连接方法等应符合有关标准规定和设计文件要求。

      - 钢筋配料应根据构件配筋图，先绘制出各种形状和规格的单根钢筋简图并进行编号，然后分别计算钢筋下料长度和根数，填写配料单，申请加工。

      - 钢筋的切断方法分为手动切断和自动切断两种，在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除；发现钢筋的硬度与该钢筋品种有较大的出入，宜做进一步的检查。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。

      - 钢筋弯曲应先画线定出弯曲长度，再试弯以确定弯曲弧度，最后弯曲成型，其形状、尺寸应符合设计要求。

      - 钢筋骨架中钢筋接头连接方式一般采用焊接、绑扎等。生产单位应根据产品特点或设计要求选择合适的钢筋连接方式。

      - 钢筋加工生产线宜采用自动化数控设备，如自动弯箍机、钢筋网片机等， 提高钢筋加工的精度、质量和效率；钢筋加工半成品应集中妥善放置，便于后期调度使用。

钢筋骨架安装

      - 钢筋骨架安装时应保证其规格尺寸正确，保护层间隙均匀准确。

      - 安装在模具内的钢筋骨架应不松动。

      - 钢筋网片或骨架安装位置的允许偏差应符合表2规定。

钢筋网和钢筋骨架尺寸允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋网片 | 长、宽 | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 | ±5 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 钢筋骨架 | 长 | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力钢筋 | 间距 | ±5 | 钢尺量两端、中间各一点， 取最大值 |
|  | 排距 | ±5 |  |
|  | 保护层 | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 板、墙 | ±3 | 钢尺检查 |
| 钢筋、横向钢筋间距 | ±5 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 | 15 | 钢尺检查 |

预埋件安装

连接材料

      - 预埋件应按材质、品种及规格分类存放并做好标识，且符合预制构件制作图纸的要求，其设置及检测应满足设计及施工要求。

      - 预埋件应进行防腐防锈处理，质量应满足现行国家标准GB50046和GB/T8923的有关规定。

      - 钢筋锚固板材料应符合现行行业标准JGJ256的有关规定。

      - 预制构件钢筋连接用预埋件、螺栓、锚栓和焊接材料应符合现行国家标准GB50010、GB50017和JGJ18等有关规定。

      - 钢筋连接用直螺纹、锥螺纹套筒及挤压套筒接头应符合现行行业标准JGJ107 的有关规定。

      - 灌浆套筒进厂时，应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差，同时抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件进行抗拉强度检验，检验结果应符合现行行业标准JG/T398 和JGJ355的有关规定。

      - 钢筋套筒灌浆连接用灌浆料应符合现行业标准JGJ355和JG/T408的有关规定。

预埋件安装

      - 预埋件安装位置应准确，并满足方向性、密封性、绝缘性和牢固性等要求。

      - 金属预埋件要固定在产品尺寸允许误差范围以内的位置，且预埋件必须全部采用夹具固定。

      - 当预埋件为混凝土表面平埋的钢板，且其短边的长度大于 200mm 时，应在中部加开排气孔；当预埋件带有螺丝牙时，其外露螺牙部分应先用黄油满涂，再用韧性纸或薄膜包裹保护，构件安装时方可剥除。

      - 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞的安装位置的偏差应符合表3的规定。

预埋件和预留孔洞的允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢筋锚固板 | 中心线位置 | 3 | 钢尺检查 |
|  | 安装平整度 | 0，-3 | 靠尺和塞尺检查 |
| 预埋管、预留孔 | 中心线位置 | 3 | 钢尺检查 |
|  | 孔尺寸 | ±3 | 钢尺检查 |
| 门窗口 | 中心线位置 | 3 | 钢尺检查 |
|  | 宽度、高度 | ±2 | 钢尺检查 |
| 插筋 | 灌浆套筒外露钢筋 | 中心线位置 | +2，0 | 钢尺检查 |
|  |  | 外露长度 | +10，0 | 钢尺检查 |
|  | 其他 | 中心线位置 | 3 | 钢尺检查 |

混凝土浇筑

材料

      - 水泥应选用强度等级不低于42.5MPa 的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，水泥进厂时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准GB175的有关规定。

      - 粉煤灰进厂时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对粉煤灰的细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性进行检验，检验结果应符合现行国家标准GB/T1596 中的Ⅰ级或Ⅱ级的各项技术性能及质量指标。

      - 矿粉进厂时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对矿粉的密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫等进行检验（如掺有石膏还应增加烧失量），检验结果应符合现行国家标准GB/T 18046中的 S95级、S105级的各项技术性能及质量指标。

      - 砂宜选用细度模数为3.0～2.3，含泥量小于1%的天然砂或机制砂，符合GB/T14684中II区要求的中砂；砂进厂时，应对砂的颗粒级配、含泥量、泥块含量等进行检验，对于人工砂及混合砂，还应检验石粉含量，检验结果应符合现行行业标准JGJ52的有关规定，不得使用海砂及特细砂。

      - 石子应根据预制构件的尺寸选用相应粒径的连续级配，宜选用符合GB/T14685要求的公称粒径为 5mm～25mm 的碎石，满足连续级配要求，针片状物质含量小于10%，孔隙率小于47%，含泥量小于0.5%；石子进厂时，应对石子的颗粒级配、含泥量、泥块含量进行检验，对于碎石或卵石，还应检验针片状颗粒含量，检验结果应符合现行行业标准JGJ52 的有关规定。

      - 再生粗骨料进厂时，应对再生粗骨料的泥块含量、吸水率、压碎指标和表观密度进行检验，检验结果应符合现行国家标准GB/T 25177和现行行业标准JGJ/T240 的有关规定。Ⅰ类再生粗骨料可用于配制各种强度等级的混凝土，Ⅱ类再生粗骨料宜用于配制C40及以下强度等级的混凝土。

      - 再生细骨料进厂时，应对再生细骨料的微粉含量和泥块含量、有害物质含量、坚固性、压碎指标、再生胶砂需水量比、再生胶砂强度比和表观密度等进行检验，检验结果应符合现行国家标准GB/T 25176和现行行业标准JGJ/T240 的有关规定。Ⅰ类再生细骨料可用于配制C40及以下强度等级的混凝土。

      - 外加剂品种和掺量应通过试验室进行试配后确定，宜选用聚羧酸系高性能减水剂；混凝土外加剂进厂时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对外加剂的密度、固含量、PH值、减水率、含气量等进行检验，检验结果应符合现行国家标准GB8076的有关规定。

      - 拌合用水应符合现行行业标准JGJ63 的有关规定，未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。

      - 拌制混凝土用纤维、表面防护剂等其他材料应符合现行国家有关标准的规定。

      - 水泥和掺合料应根据不同品种、规格、等级和生产厂家按批分别存放在筒仓中，不得混仓，储存时应保持密封与干燥，及时做好明显标识。骨料应按不同品种、规格分别存放，不得混料，且有防尘、防雨和排水措施。外加剂应按品种、生产厂家分别存放，及时做好明显标识，防止误用。混凝土原材料分类存储后应及时做好明显标识，标识内容包括材料的名称、产地（厂家）、等级、规格和检验状态等信息。

混凝土浇筑

      - 混凝土强度等级、配合比设计、耐久性和工作性应满足现行国家标准和工程设计要求。

      - 再生骨料混凝土配合比设计应满足现行行业标准JGJ/T240 的有关规定，其中Ⅰ类再生粗骨料的取代率可不受限制，Ⅱ类再生粗骨料和Ⅰ类再生细骨料的取代率不宜大于50%。

      - 混凝土浇筑前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，其偏差值应满足相关规定。此外，还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时，方可进行浇筑。

      - 混凝土浇筑前，应清理干净模板内的垃圾和杂物，且封堵金属模板中的缝隙和孔洞、钢筋连接套筒、以及预埋螺栓孔。

      - 混凝土浇筑时应控制混凝土从搅拌机卸料到浇筑完毕的时间，不宜超过表4规定。

混凝土运输、浇筑和间歇的适宜时间

| 混凝土强度等级 | 气温 |
| --- | --- |
|  | ≤25℃ | >25℃ |
| <C30 | 60min | 45min |
| ≥C30 | 45min | 30min |

      - 混凝土浇筑时投料高度不宜大于500mm，并应均匀摊铺。

      - 混凝土浇筑宜一次完成，必须分层浇筑时，其分层厚度应符合表5的规定，浇筑次层混凝土时，振捣应深入前层 20～50mm，且应在前层混凝土出机未超过表4规定的时间内进行。

混凝土浇筑层的厚度

| 序号 | 捣实混凝土的方法 | 浇筑层厚度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 插入式振捣器 | 振捣器作用部分的长度的1.25 倍 |
| 2 | 表面振捣器 | 200mm |
| 3 | 人工捣固 | 在基础、无筋混凝土或配筋稀疏的结构中 | 250mm |
|  |  | 在梁、墙板、柱结构中 | 200mm |
|  |  | 在配筋密列的结构中 | 150mm |
| 4 | 轻骨料混凝土 | 插入式振捣 | 300mm |
|  |  | 表面振捣（振动时需加荷） | 200mm |

      - 混凝土浇筑成型应采用机械振捣密实，振动器包括内部振动器（振动棒）、 外部振动器（附着式）、表面振动器（平面振动器）、平台振动器四大类。

      - 混凝土浇筑过程应连续进行，同时观察模板、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑混凝土初凝前对发生变形或移位的部位进行调整，完成后方可进行后续浇筑工作。

构件面层处理

预制构件混凝土收水抹面可分为木质抹刀收平和金属抹刀收光，收水抹面一般要进行3~4遍，第 1道收水抹面应在振捣完成后完成，最后1道收水抹面应在将要初凝前几分钟完成，中间几道收水抹面应根据混凝土浇筑环境、构件规格及操作工人的经验和操作方法完成。

预制构件与后浇混凝土的结合面或叠合面应按设计要求制成粗糙面和键槽，粗糙面可采用拉毛处理方法，也可采用化学和其他物理处理方法。

采用拉毛处理方法时应在混凝土达到初凝状态前完成，粗糙面的凹凸度差值不宜小于4mm。拉毛操作时间应根据混凝土配合比、气温以及空气湿度等因素综合把控，过早拉毛会导致粗糙度降低，过晚会导致拉毛困难甚至影响混凝土表面强度。

采用化学缓凝剂方法时应根据设计要求选择适宜缓凝深度的缓凝剂，使用时应将缓凝剂均匀涂刷模板表面或新浇混凝土表面，待构件养护结束后用高压水冲洗混凝土表面，最后确认粗糙面深度是否满足要求。如无法满足设计要求，可通过调整缓凝剂品种解决。

构件养护

预制构件养护可采用自然养护和加热养护等养护方式，具体可根据气温、 生产进度、构件类型等影响因素选择合适的养护方式。

根据场地条件及预制工艺的不同，加热养护方式可分为：平台加罩养护和立体养护窑等，分别适用于固定台座法和机组流水线生产组织方式，其中立体养护窑占地面积小，而且单位养护能耗较低。

预制构件加热养护制度应分静停、升温、恒温和降温四个阶段，养护过程应符合下列规定：

#### a）静停时间为混凝土全部浇捣完成后到进入养护室前的时间，不宜少于2h。

#### b）升温速度不得大于15℃/h。

#### c）恒温时养护最高温度不宜超过55℃，恒温时间不宜少于3h。

#### d) 降温速度不宜大于10℃/h。

#### e）采用加热养护时应注意预埋热塑性等部件的变形情况。

#### f）加热养护完成后，预制混凝土构件表面温度与环境温度的温度差不高于20℃时，方可运出养护室进行脱模工作。

构件脱模

构件脱模宜先从侧模开始，先拆除固定预埋件的夹具再打开其它模板。 拆侧模时不应损伤预制构件，不得使用震动方式拆模。

预制构件起吊前，应确认构件与模具间的连接部分完全拆除后方可起吊。

预制构件拆模起吊前应检验其同条件养护的混凝土试块抗压强度，如无特殊要求时，达到20MPa以上方可拆模起吊；否则应按起吊受力验算结果并通过实物起吊验证确定安全起吊混凝土强度值。

预制构件起吊的吊点设置，除强度应符合设计要求外，还应满足平稳起吊的要求，平吊吊运宜不少于4个且不多于6个吊点，侧吊吊运宜不少于2个不多于4个吊点，且对于对称构件宜对称布置，对于不规则构件，应根据形状、重心确定吊点。

复杂预制构件应设置临时固定工具，且吊点和吊具应进行专门设计。

构件修整

预制构件脱模后如需进行修整，应符合下列要求：

#### a）在预制构件堆放区域旁应设置专门的整修场地，在整修场地内可对刚脱模的构件进行清理、质量检查和修补。

#### b）对于构件各种类型的外观缺陷，预制构件生产企业应制定相应的修补方案并配有相应的修补材料和工具。

#### c）预制构件应在修补合格后再驳运至合格品堆放场地。

密封条的粘结位置应根据设计图纸施工，长度裁剪准确，防止密封条尺寸过长或过短。

粘贴密封条时，应确认粘结面干燥洁净，粘结剂应在混凝土和密封条两面均匀涂刷，且粘贴时从两端至中央开始，密封条不能过度张拉或压缩。

构件标志、储运与成品保护

构件标识

构件应在脱模起吊至整修堆场或平台时进行标识，标识的内容应包括工程名称、产品名称、型号、编号、生产日期、制作单位和检查合格标识等。其中编号的内容应包括楼号、楼层（楼层范围）、构件名称等。

标识应标注在构件显眼、容易辨识的位置，且在堆放与安装过程中不容易被破坏或遮挡。

标识应采用统一的编制形式，宜采用喷涂法或印章方式制作标识。

基于预制构件生产信息化的要求，宜采用RFID芯片制作标识，用于记录构件生产过程中的各项信息。

构件堆放

预制构件堆放场地应硬化处理，并有排水措施。

构件成品应按合格区、待修区和不合格区分类堆放，并应对各区域进行醒目标识。

预应力构件堆放应根据预制构件起拱值的大小和堆放时间采取相应措施。

预制构件应根据其形状选择合理的堆放形式。立放时宜采取对称立放，构件与地面倾斜角度宜大于80°，堆放架应有足够的承载力和稳定性，相邻堆放架宜连成整体；平放时，搁置点一般可选择在构件起吊点位置或经验算确定弯矩最小部位，每层构件间的垫块应处于同一垂直线上，堆垛层数应根据构件自身荷载、地基、垫木或垫块的承载能力及堆垛的稳定性确定，且不宜多于6层。

垫块宜采用木质或硬塑胶材料，避免造成构件外观损伤；对于连接止水条、高低口、墙体转角等薄弱部位，应采用定型保护垫块或专用套件做加强保护。

场内驳运

构件成品驳运时，必须使用专用吊具，应使每一根钢丝绳均匀受力。钢丝绳与成品的夹角不得小于45°，确保成品呈平稳状态，构件应轻起慢放。

成品驳运时，运输车应有专用垫木，垫木位置应符合图纸要求。运输轨道应在水平方向无障碍物，车速应平稳缓慢，不得使成品处于颠簸状态。

构件运输

构件运输前应制订预制构件的运输计划及方案，并进行实际路线踏勘。构件运输的总高度不宜超过4.5m，总宽度不宜超过运输车辆的车宽；超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和码放应采取质量安全保证措施。

预制构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重的要求，装车运输时应符合下列规定：

a） 装卸构件时应考虑车体平衡。

b） 运输时应采取绑扎固定措施，防止构件移动或倾倒。

c） 运输竖向薄壁构件时应根据需要设置临时支架。

d） 对构件边角部或与紧固装置接触处的混凝土，宜采用垫衬加以保护。

e） 运输线路有限高要求时，构件堆放高度不应超过限高要求。

预制构件运输宜选用低平板车，且应有可靠的稳定构件措施。预制构件的运输应在混凝土强度达到设计强度后进行。

预制构件采用装箱方式运输时，箱内四周应采用木材、混凝土块作为支撑物，构件接触部位应用柔性垫片填实，支撑应牢固。

成品保护

预制构件在驳运、堆放、出厂运输过程中应进行成品保护。

预制构件在运输过程中宜在构件与刚性搁置点间填塞柔性垫片。

预制外墙板面砖、石材、涂刷表面以及门窗可采用贴膜或其它专业材料保护。

预制构件暴露在空气中的预埋铁件应镀锌或涂刷防锈漆；预留钢筋应涂刷阻锈剂、涂抹环氧树脂类涂层、包裹掺有阻锈剂的水泥砂浆、封闭特制的封套或采用电化学方法以避免锈蚀。

预制构件出厂前，应对灌浆套筒的灌浆孔和出浆孔进行透光检查，并清理灌浆套筒内的杂物。

构件质量检验

预制构件外观质量、允许偏差的检验方法以及检验规则应满足现行行业标准JG/T 565的有关规定。

预制构件的外观质量不宜有一般缺陷且不应有严重缺陷。对已经出现一般外观缺陷的构件，应按技术处理方案进行处理，重新检查验收；对已经出现的严重缺陷应经原设计单位认可后，再按技术处理方案进行处理，重新检查验收。再生骨料混凝土预制构件外观质量缺陷见附表1。

预制构件的尺寸偏差及预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置偏差应符合附表2的规定。对于施工过程中临时使用的预埋件中心线位置及预制构件粗糙面处的尺寸允许偏差可按附表2的规定放大一倍执行。对于形状复杂或设计有特殊要求的构件，其尺寸偏差应符合设计要求。

安全管理与环境保护

安全管理

预制构件生产企业应建立健全安全生产责任制，制定相应的安全技术规范及安全技术劳动保护措施，确保安全管理目标落到实处。

根据职工的专业、工种的特点，进行技能和技术知识教育。加强对新进员工的三级安全教育，从而实现安全教育的基本要求，严禁无证上岗和违章作业。

预制构件生产企业宜成立劳务工管理小组，进一步提高劳务工队伍的整体管理水平，确保安全生产无事故目标。

预制构件生产区域操作人员应配备合格劳动防护用品。所有人员进入生产区域必须佩戴好安全帽。

行车及各类电器、机械设备必须严格执行操作规程，操作人员必须经过培训，非操作人员不得擅自使用。行车及各类电器、机械设备须定期检查和维护保养。

预制构件生产企业应建立消防管理制度，成立消防领导小组，按规定配备消防器材和设施，并进行定期检查和维护。

易燃、易爆品必须储存在专用仓库、专用场地，并设专人管理。仓库内应当配备消防力量和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。

严格遵守安全用电规定，严禁私拉乱接生产用电，必须做到三级配电两级保护。

生产区域原材料堆放整齐，全部设置标识牌。现场不得放置与生产不相关的材料、设备及工具。

预制构件起吊时，下方严禁站人，必须待吊物降落至离地1m以内方准靠近，就位固定后方可脱钩。

环境保护

预制构件生产企业应在混凝土和构件生产区域采用各种控制粉尘和噪音的技术手段并设置除尘、吸收等净化设施。

预制构件生产用水必须经过相应处理并符合标准后方可排放。

砂、石等原材料不得露天堆放。

生活及施工垃圾应运至指定地方堆放，有毒有害的废弃物应及时收集送至指定存储器内，按规定回收，严禁未经处理随意丢弃和堆放。

预制构件生产企业应加强对施工机械的管理，宜选择噪音小的装备，严禁各种噪音超标的施工机械在夜间22时至次日早晨6时内使用。

（资料性）
再生骨料混凝土预制构件

表A.1再生骨料混凝土预制构件外观质量缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 主筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 主筋部位和搁置点位置有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 非受力部位有孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 裂纹 | 构件表面的裂纹或者龟裂现象 | 预应力构件受拉侧有影响结构性能或使用功能的裂纹 | 非预应力构件有表面 的裂纹或者龟裂现象 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动、灌浆套筒未保护 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 内表面缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平等；外表面面 砖粘结不牢、位置偏差、面 砖嵌缝没有达到横平竖直、 面砖表面翘曲不平等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件内表面麻面、掉皮、起砂、沾污等；外表面面砖污染、预埋门窗破坏 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件、门窗框有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷，门窗框不宜有外表缺陷 |

表A.2  再生骨料混凝土预制构件尺寸允许偏差及检查方法

| 项目 | 允许偏差 （mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 板、梁、 柱、桁 架 | <12m | ±5 | 尺量检查 |
|  |  | ≥12m 且<18m | ±10 |  |
|  |  | ≥18m | ±20 |  |
| 宽度、高（厚）度 | 板、梁、柱、桁架截面尺寸 | ±5 | 钢尺量一端及中部，取其中偏差绝对值较大处 |
|  | 墙板的高度、厚度 | ±3 |  |
| 表面平整度 | 板、梁、柱、墙板内表面 | 5 | 2m 靠尺和塞尺检查 |
|  | 墙板外表面 | 3 |  |
| 侧向弯曲 | 板、梁、柱 | L/750 且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
|  | 墙板、桁架 | L/1000 且≤20 |  |
| 翘曲 | 板 | L/750 | 调平尺在两端量测 |
|  | 墙板 | L/1000 |  |
| 对角线差 | 板 | 10 | 钢尺量两个对角线 |
|  | 墙板、门窗口 | 5 |  |
| 起拱高度 | 梁、板、桁架设计起拱 | ±10 | 拉线、钢尺量最大弯曲处 |
| 挠度变形 | 梁、板、桁架下垂 | 0 |  |
| 预留孔 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  | 孔尺寸 | ±5 |  |
| 预留洞 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  | 洞口尺寸、深度 | ±5 |  |
| 门窗口 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  | 宽度、高度 | ±3 |  |
| 预埋件 | 预埋件钢筋锚固板中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  | 预埋件钢筋锚固板与混凝土面平面高差 | 0，-5 |  |
|  | 预埋螺栓中心线位置 | 2 |  |
|  | 预埋螺栓外露长度 | ±5 |  |
|  | 预埋套筒、螺母中心线位置 | 2 |  |
|  | 预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 | 0，-5 |  |
|  | 线管、电盒、木砖、吊环在构件平面的中心线位置偏差 | 20 |  |
|  | 线管、电盒、木砖、吊环与构件表面混凝土高差 | 0，-10 |  |
| 预留插筋 | 灌浆套筒外露钢筋 | 中心线位置 | +2，0 | 尺量检查 |
|  |  | 外露长度 | +10，0 |  |
|  | 其他 | 中心线位置 | 3 |  |
|  |  | 外露长度 | +5，0 |  |
| 键槽 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  | 长度、宽度、深度 | ±5 |  |

_____________________