ICS 91.100.30

Q14

DB22

吉林省地方标准

DB 22/ T XXXXX—2021

预制地下综合管廊箱涵生产技术规程

Code for precast underground city utility tunnel box culvert

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

吉林省市场监督管理厅   发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由吉林省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：吉林省圣翔建材集团有限公司、深圳大学、香港理工大学、青岛理工大学。

本文件主要起草人：寇世聪、明臣、邢锋、潘智生、朱亚光、张楸雨、李仲、何晓静、苗吉军、徐培蓁、侯东帅、王吉民、万小梅、田砾、吴春然、王鹏刚、吕宜成、辛秀华、孙宇雁。

预制地下综合管廊箱涵生产技术规程

- 范围

本文件规定了预制地下综合管廊箱涵生产的术语和定义、模具安装、钢筋骨架制作、钢筋骨架安装、混凝土浇筑、综合管廊箱涵制作成型、养护、脱模、起吊、后期养护、成品检验与质量控制等内容。

本文件适用于预制地下综合管廊箱涵的生产。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50838 城市综合管廊工程技术规范

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1499.3 钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T 5223.3 预应力混凝土用钢棒

GB/T 5224 预应力混凝土用钢绞线

GB/T 13788 冷轧带肋钢筋

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ 18 钢筋焊接及验收规程

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JG/T 223 聚羧酸系高性能减水剂

JC/T 2456 预制混凝土箱涵

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 综合管廊 utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

- 预制综合管廊  precast assembled utility tunnel

- 在工厂分段浇筑成型，现场采用拼装工艺施工成为整体的综合管廊。

- 综合管廊箱涵 utility tunnel box culvert

- 在工厂预制的用于拼装综合管廊的管段。

- 生产

  - 流程图

如图1所示。

图1 生产工艺流程图

  - 模具安装

    - 模具构成单元

综合管廊箱涵模具主要由底模（底板）、内模、外模、承口模、插口模、调整螺杆及锁紧配件等组成。

    - 模具清理

      - 模具组装前，清理模具表面及各部件结合面混凝土残留物，保证表面光洁。

      - 检查各部件结合部密封胶条完好状况，按要求更换、补齐。

      - 模具所有表面均匀喷涂脱模剂，不得漏涂或积聚、流淌。

    - 模具安装与验收

      - 安装

a）模具安装按模具设计构造要求顺序进行。

b）模具安装时按综合管廊箱涵设计要求定位、安装钢筋骨架及预埋配件。

c）模具安装应满足设计的要求.

      - 验收

模具进场和综合管廊箱涵生产前应按设计和表1要求检测模具组装后的尺寸偏差和安装质量。

表1  模具尺寸的允许偏差  (mm)

| 检验项目及内容 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 0，-2 | 用钢尺量平行构件高度方向，取其中偏差绝对值较大处 |
| 截面尺寸 | 0，-2 | 用钢尺测量两端或中部，取其中偏差绝对值较大处 |
| 对角线差 | 3 | 用钢尺量纵、横两个方向对角线 |
| 侧向弯曲 | L/1500 且≤5 | 拉线，用钢尺量测侧向弯曲最大处 |
| 翘曲 | L/1500 | 对角拉线测量交点间距离值 |
| 底模表面平整度 | 2 | 用 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 组装缝隙 | 1 | 用塞片或塞尺量 |
| 端模与侧模高低差 | 1 | 用钢尺量 |

注：H 为模具高度，L 为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸。

  - 钢筋骨架制作

    - 钢材

      - 根据施工图设计要求，选用相应类型、级别的钢筋。

      - 钢筋宜采用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、冷轧带肋钢筋，其性能应分别符合GB/T 1499.2、GB/T 1499.1、GB/T 13788的规定。

      - 钢筋进厂时应按规定进行检验。检验项目包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差。

      - 综合管廊箱涵之间连接钢筋宜采用预应力混凝土用钢棒或预应力混凝土用钢绞线，其钢筋性能应分别符合GB/T 5223.3和 GB/T 5224的规定。

      - 顶进施工用综合管廊箱涵的承、插口钢板应符合设计要求，宜采用Q345钢。钢板性能应符合GB/T 3274的规定。

    - 制作

      - 钢筋直径、骨架尺寸、纵筋数量及长度、环筋间距、端口加强筋等应按施工图设计和GB 50204要求加工，其偏差应符合表2规定。

表2 钢筋加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

      - 筋骨架外侧面和下端面应设保护层支撑，其材质可采用塑料或水泥砂浆垫块，保护层厚度符合JC/T 2456的规定。

      - 预制装配式综合管廊箱涵钢筋骨架的制作顺序为：钢筋加工→内层焊接→加强筋焊接→外层焊接。

      - 顶进综合管廊箱涵钢筋骨架采用插口向上竖直制作时，制作顺序为：内层环筋→内层纵筋→承口、插口端口加强筋→外层纵筋→内外层支撑筋→外层环筋。如内、外层纵筋和端口加强筋采用整体环箍型式，则制作顺序为：内层环筋→纵向环箍→内外层支撑筋→外层环筋。

      - 钢筋弯曲

a）钢筋弯曲应按施工图设计要求和相关标准规范的规定施工；

b）钢筋弯曲在弯弧机上操作，对弯弧精度要求较高时，宜在模压弯弧机上进行；

c）钢筋进入弯弧机时应保持平衡、匀速，防止平面翘曲，成型后表面无裂纹；

d）顶进综合管廊箱涵的内外纵向筋和端口加强筋可采用纵向整体封闭环箍替代。

      - 钢筋焊接

a）钢筋骨架可采用自动焊接或人工焊接成型；

b）钢筋骨架焊接成型宜在符合设计要求的靠模上制作；

c）钢筋骨架应有足够的刚度，接点牢固，不松散、倾斜和扭曲变形；

d）钢筋骨架采用钢筋网片方式制作时，先采用网片自动焊机焊制网片，再将网片放置到折弯机上，弯制成钢筋骨架所需的形状和尺寸，最后完成拼装焊接；

e）钢筋网片应符合GB/T 1499.3要求；

f）首件钢筋骨架焊接成型后应进行自检，自检内容为钢筋骨架尺寸、环筋和箍筋间距、钢筋搭接长度、钢筋焊接质量，检验合格后方可批量加工生产；

g）内、外层环筋的连接接头应相互错开，所有钢筋的交叉点可全焊或梅花点焊，焊接应牢固。

    - 质量控制

      - 焊缝不得出现过火烧伤、咬肉、气孔及夹渣现象，不得有漏焊、脱焊之处，焊缝厚度符合JGJ 18规范要求，焊接后焊丝及焊渣清除干净。

      - 内、外层环筋的连接应符合设计要求，内、外层连接筋露出钢筋内外侧的长度不应超过10mm。

      - 尺寸允许偏差见表3。

表3 尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 焊接钢筋骨架 | 长 | ±5 |
|  | 宽、高 | ±5 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 | ±10 |
|  | 宽、高 | ±5 |
| 纵向受力筋 | 钢筋间距 | ±10 |
| 绑扎钢筋、横向钢筋 | 钢筋间距 | ±20 |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10 |
|  | 网眼尺寸 | ±20 |
| 纵向受力筋、箍筋的混凝土保护层 | 保护层厚度 | ±3 |

    - 承插口钢环制作（顶进综合管廊箱涵用）

      - 钢环尺寸、钢板厚度和倒角应符合设计要求。插口钢环和承口内钢环可采用宽度和厚度符合要求的扁钢制作。

      - 钢板下料宜采用剪板机或自动气割裁剪。裁剪后的钢板应平整，无翘曲、变形。

      - 钢环倒角宜采用机械加工或自动气割。自动气割后应打磨平整。

      - 承插口钢环接缝宜采用双面熔透焊接或坡口焊接，焊缝应连续、饱满。

      - 倒角后的钢板，定长下料；圆弧部分经卷板加工后模压定型；钢环组焊成型在专用靠模上完成。每边拼接焊缝不得超过三条。

      - 承口钢环和插口钢环制作完成后应剔除毛刺，进行尺寸和外观检查。

    - 辅助配件

      - 综合管廊箱涵的辅助配件有吊装环、注浆孔、预埋钢板、预应力孔道及各种锚固钢筋。所有辅助配件均应按设计要求加工和定位。

      - 吊装环处配筋应满足设计要求，保证吊装环周边涵体混凝土不被损伤。

      - 预埋钢板上的预埋筋宜采用穿孔塞焊，填焊饱满，磨平钢板表面。

      - 螺栓孔应保证孔道畅通、内圆面平整。

  - 钢筋骨架安装

    - 钢筋骨架安装时应保证其规格尺寸正确，保护层间隙均匀准确。

    - 安装在模具内的钢筋骨架不应松动。

  - 混凝土浇筑

    - 一般要求

      - 制作顶进综合管廊箱涵用混凝土强度等级不应低于C60，制作非顶进综合管廊箱涵用混凝土强度等级不应低于C50。

      - 制作预制地下综合管廊箱涵用混凝土抗渗等级应符合设计要求。当设计无要求时，混凝土抗渗等级不宜低于P8。

      - 有抗冻要求的混凝土应符合抗冻设计等级的要求。

      - 生产企业可以自建混凝土搅拌站或者采购符合规范要求的商品混凝土，混凝土配合比应按照JGJ55的规定进行设计，并在材料试验的基础上经过计算、试配、调整后确定。

    - 水泥

      - 水泥应采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。水泥碱含量（等效Na2O）不大于0.6%，其他性能指标应符合GB 175的规定。

      - 进厂水泥应有水泥生产厂提供的质量合格证书或质量检验报告。

      - 不同厂商、不同品种、不同强度等级的水泥不得混用。使用散装水泥时，不同厂商、不同品种、不同强度等级的水泥应分仓储存，不应混仓。使用袋装水泥时，应按品种、强度等级、生产厂商、生产日期分别堆放整齐，不应混垛，水泥堆放层数不宜超过10层。库内应有防潮措施。

      - 水泥应先到先用。贮存中的水泥不应有风化、结块现象，水泥贮存期不应超过3个月。超过贮存期的水泥应复验其强度等级、标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性。

    - 骨料

      - 细骨料

a）细骨料宜采用细度模数为2.3～3.3的硬质中粗砂，含泥量不应大于2%，其他性能应符合GB/T 14684的规定。冬季冰冻地区搅拌混凝土用细骨料不应混有冻块。

b）砂进厂应按标准规定进行检验，合格后方能使用。检验项目至少包括天然砂的含泥量及泥块含量、机制砂的石粉含量及泥块含量和砂子颗粒级配。

      - 粗骨料

a）粗骨料宜采用4.75mm～31.5mm连续粒级的碎石和卵石，含泥量不应大于1%，其他性能应符合GB/T 14685的规定。粗骨料最大粒径不应大于钢筋净间距的3/4。

b）碎石进厂应按标准规定进行检验，合格后方能使用。检验项目至少包括含泥量及泥块含量、压碎值、针片状含量和颗粒级配。

    - 拌合用水

混凝土拌合用水应符合JGJ 63的规定。

    - 混凝土外加剂

      - 根据需要选用合适的混凝土外加剂，其性能应符合GB 8076和 JG/T 223的规定，外加剂不应对钢筋有腐蚀，当采用蒸汽养护时，外加剂应适用于蒸汽养护。

      - 混凝土外加剂使用前，应进行混凝土配合比试配试验，符合要求方可使用，外加剂的掺量由试验确定。混凝土外加剂宜采用水剂。

    - 混凝土掺合料

      - 拌制混凝土允许掺入适量的粉煤灰、矿渣粉等混凝土掺合料。

      - 粉煤灰应符合 GB/T 1596 的规定并不低于Ⅱ级技术要求，矿渣粉应符合 GB/ T 18046 的规定并不低于S95级技术要求，其他掺合料应符合相关标准的规定。

    - 混凝土拌合物工作性

      - 浇筑加插入振捣辅助振动成型应采用塑性混凝土，混凝土拌合物的坍落度宜控制在30mm～100mm；

      - 芯模振动成型和高频竖向振动成型应采用干硬性混凝土，混凝土拌合物的维勃稠度宜控制在20s～60s；

      - 浇筑加附壁振动成型应采用大流动性混凝土，混凝土拌合物的坍落度宜控制在120mm～200mm；

      - 浇筑不加辅助振动成型应采用自密实混凝土，坍落扩展度指标不宜小于550mm；

      - 采用泵送混凝土时，混凝土拌合物的坍落度不宜小于180mm。

    - 混凝土制备

      - 混凝土开拌前，根据当日气候、气温和骨料含水率出具“混凝土配合比通知单”。

      - 混凝土制备宜采用自动计量系统的搅拌设备。所用计量器具应定期校验，并在有效期内使用。

      - 严格按混凝土配合比配料，各种原材料称量允许偏差：水泥、水、外加剂、掺合料为±1%，粗、细骨料为±2%。

      - 搅拌第一盘混凝土时，搅拌机应先充分润湿，并按配合比增加10%的水泥用量。

      - 混凝土采用强制式搅拌机搅拌，净搅拌时间：干硬性混凝土不少于120s，塑性混凝土不少于90s，并确保混凝土料拌合均匀，当添加粉状外加剂或掺合料时，搅拌时间应适当延长。

      - 冬季生产，当环境温度低于5℃时，应对骨料和水进行预热，搅拌的混凝土混合物温度不宜低于10℃。夏季生产，搅拌的混凝土混合物温度不宜高于30℃。

      - 混凝土混合物应随拌随用，在初凝前使用完毕。环境温度高于25℃时，混凝土混合物停放时间不宜超过45min，环境温度低于25℃时，停放时间不宜超过60min。

    - 混凝土质量检验与控制

      - 混凝土混合物坍落度、工作度或扩展度应控制在要求范围内，对混凝土混合物坍落度、工作度或扩展度每班至少测定一次。测定方法应符合GB/T 50080要求。

      - 在混凝土浇筑地点，随机抽取混凝土试样制作抗压强度试块，每班或每100m3至少抽样一次，每次3组。其中1组与综合管廊箱涵同条件养护后再进行标准养护，用于检验评定28d强度，另两组与综合管廊箱涵同条件养护，测定脱模强度和出厂强度。试块的制作应符合GB/T 50081的要求。

      - 在混凝土浇筑地点，随机抽取混凝土试样制作抗渗试件，配合比有变化或同一配合比每500m3混凝土制作抗渗试件一组。试块的制作应符合GB/T 50082要求。

      - 混凝土质量控制应符合GB 50164规定。

  - 制作成型

    - 成型方式

综合管廊箱涵制作成型按成型方式分为卧式成型方式和立式成型方式，大截面和多仓综合管廊箱涵宜采用立式成型方式。按成型工艺分为浇筑加辅助振动成型工艺和芯模振动成型工艺。

    - 浇筑加辅助振动成型

      - 成型前应检查钢筋骨架、预埋件及止水胶条的安装，合格后方能进行混凝土浇筑。

      - 根据混凝土混合物特性、骨料粒径大小、钢筋骨架的疏密程度选择合适的辅助振动器，其技术参数包括：功率、激振力、振动频率、振幅、插入式振动棒直径和软轴长度等。

      - 混凝土应分层加料，分层振捣密实。每层加料厚度为300mm～400mm，送料斗出口处于加料中心位置，确保加料均匀。

      - 采用插入振捣成型时，振捣棒快插慢提，每次插入深度控制在进入下层50mm～100mm，插入点间距应小于振捣器有效作用半径，并按一定方向移动，不应漏振。振捣过程中振捣棒不得碰撞钢模和预埋件。

      - 采用附壁式振动器成型时，加料高度达500mm左右时开始起振，根据加料进度逐步加大进汽量，边振动边加料，保持到混凝土浇筑完毕。

      - 混凝土浇筑应连续完成，层间振捣时间间隔不宜大于30min。振捣时间长短应随气候和混凝土混合物性能而变化。以混凝土表面液化并无汽泡逸出为准。

      - 混凝土浇筑完成后，及时清除上端面余料，进行初步抹面。在混凝土终凝前，完成上端面处理使端面光洁、平整并与钢模上端基准面平齐。

      - 及时罩上蒸养罩，进入静停阶段。

    - 芯模振动成型

      - 根据不同规格综合管廊箱涵所需激振力的要求，选择、调整振幅和振动频率。振动频率对应的工作转速可参照表4执行。

表4   振动器工作转速

| 最大边长（mm） | 下料时间（分钟） | 开始振动时间（分钟） | 振动器工作转速（rpm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000-3000 | 20-25 | 加料后2-3 | 3600-4200 |
| 3000-5000 | 25-35 | 加料后2-3 | 3600-4200 |

      - 喂料振动成型应符合以下规定：

- 空模时不应启动振动器，模内混凝土料未加到规定高度时不宜启动振动器；

- 调整混凝土喂料装置，确保混凝土均匀喂入内、外模间空腔内；

- 启动喂料机，使喂料机的下料口对准要求的注料位置，开始均匀连续地喂料。待混凝土料喂300mm～500mm时，方可开启振动器，并由低向高逐步增大振动频率，以确保混凝土振动密实；

- 混凝土料边振边喂，当喂至综合管廊箱涵模上端时，应及时成型插口，不宜在未加插口成型模的情况下振动过长时间，以免造成插口成型困难；

- 移动插口加压装置于综合管廊箱涵上方，落下插口成型模，向下施加压力。并适当加大振动频率继续振动，直至插口加压成型到位为准；

- 关闭芯模振动器，待振动器完全停振后，将加压装置退回原处。

- 及时罩上蒸养罩，进入静停阶段。

  - 养护

    - 综合管廊箱涵养护分自然养护和蒸汽养护，除芯模振动成型的综合管廊箱涵可采用自然养护方式外，其他工艺成型的综合管廊箱涵宜采用蒸汽养护。

    - 蒸汽养护的每个阶段养护时间、温度应根据不同地区、不同季节、不同材料、不同工艺，经试验确定合理的蒸养制度。

    - 根据环境温度和产品需要确定，静停时采取保湿措施，以防出现干缩裂纹。

    - 升温速度不宜大于20℃/h。

    - 恒温时间以保证脱模强度为准，不宜少于3h。恒温温度达不到要求时，应按“℃×h”（即度时积）折算，延长恒温时间。恒温温度为 65℃±3℃。

    - 降温速度不宜大于20℃/h。

    - 采用自然养护方式时，混凝土的洒水保湿养护时间不应少于7d。

  - 脱模、起吊与后期养护

    - 脱模

      - 综合管廊箱涵脱模时混凝土强度不宜低于设计强度的80%。脱模时的综合管廊箱涵表面温度与环境温度之差不宜大于20℃。

      - 综合管廊箱涵脱模应按照模具结构设计要求顺序进行拆模。

      - 综合管廊箱涵模板拆除前先拆卸预埋件定位配件和调整螺杆及锁紧配件。

      - 拆卸定位配件、调整螺杆及锁紧配件应采用专用工具，不能锤击。

      - 拆除模板，将模板与箱体平稳顶拔松开，移出模板，不得强行撬动和锤击。

    - 起吊

      - 设计未规定时，综合管廊箱涵起吊时混凝土强度不宜低于设计强度的80%。

      - 起吊、降落时应缓慢、均匀，运行时应平稳，不宜紧急制动。

    - 后期养护

      - 综合管廊箱涵脱模后，应继续进行后期洒水养护。

      - 洒水时间和次数根据气候干湿度而定，时间不宜少于3d，每天2次～3次。

      - 吊装环防腐油漆可采取涂刷或喷涂的方法，漆层的厚度应符合设计规定。

  - 成品检验与质量控制

    - 外观质量、尺寸偏差、混凝土抗压强度、混凝土抗渗等级、接头密封性能及外压荷载检验和试验按 JC/T 2456 规定进行出厂检验和年度型式检验，并按标准要求出具产品合格证。

    - 企业应建立完善的质量保证体系，应建立满足生产要求的试验室，并配备相应的检验仪器、设备。

    - 应建立产品质量管理制度，对生产过程关键工序进行记录，对产品质量文件进行存档。

_________________________________